ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

На измерительные трансформаторы тока производства ЗАО “ГК “Электрощит” – ТМ Самара”

Заказчик

(наименование предприятия, город)

Исполнитель: ФИО                                                                               Тел.:

Факс:

Характеристики представлены в соответствии с технической информацией производителя (ТИ)    (

| Тип трансформатора |  | ТОЛ |  | ТШЛ |  | ТПЛ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальное напряжение, кВ 0,66,10(6),20,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| исполнение: 01-09; 11-14; 21-24; 31,32; 51-53; 61-63; 71-73; 81-83 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Заполняется по числу вторичных обмоток) |  | 1-я обмотка |  | 2-я обмотка |  | 3-я обмотка |  | 4-я обмотка |
| Номинальный первичный ток, А (возможные значения: 10; 15; 20; 30; 50; 75; 100; 150; 200; 300; 400; 600; 800; 1000; 1500; 2000; 3000; 4000; 5000 (ТШЛ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальный вторичный ток, А (возможные значения: 5*; 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс точности обмоток измерения защиты (возможные значения: 0,5; 0,2; 0,5S; 0,2S - для измерений) (возможные значения: 10Р*; 5Р – для защиты) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальная вторичная нагрузка, ВА (возможные значения: 5; 10; 15; 20; 30) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальный ток односекундной термической стойкости, кА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент предельной кратности (для защиты), Кном (возможные значения: 10*,15,20,30) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент безопасности приборов (для измерений), К Бном (возможные значения: 5, 10*, 15) |  |  |  | Количество, - шт. |  |
| Климатическое исполнение и категория размещения – У2, Т2, Т1, УХЛ1 |  |  |  |  |  |

Примечание_____________________________________________________________________________

дата ______________ подпись_______________

Невостребованные графы прочеркнуть                                                                                          М. П.

“*” - типовые параметры.