Опросный лист для заказа ОЖ СЭЩ®

Заказ №

Дата изготовления

Тип ОЖ-СЭЩ

«Согласовано»

Потребитель 	  Должность 	 Ф.И.О.

М.П.

| Параметры | Значение параметра (нужное подчеркнуть или поставить значение) | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 Количество комплектов ОЖ СЭЩ® |  |  |
| 2 Номинальное напряжение, кВ | 35, 110, 150, 220 |  |
| 3 Номинальный ток, А | 1000, 2000, 3150 |  |
| 4 Обозначение принципиальной схемы электрических соединений |  |  |
| 5 Тип распределительного устройства | ОРУ |  |
|  | ЗРУ |  |
| 6 Тип фундамента под шинные опоры | ЛЖ |  |
|  | Нет |  |
| 7 Тип изоляции | Фарфоровая |  |
|  | Полимерная |  |
| 8 Уровень изоляции | Нормальный |  |
|  | Повышенный |  |
| 9 Тип шинных опор |  |  |
| 10 Количество шинных опор |  |  |
| 11 Тип фундамента | Незаглубленный |  |
|  | Заглубленный |  |
| 11 Высота фундамента, мм |  |  |
| 12 Сейсмостойкость, балл | 6, 7, 8, 9 |  |
| 13 Район по ветру | II, III, IV, V, VI, VII |  |
| 14 Район по гололеду | II, III, IV, V, VI, VII |  |
| 15 Степень загрязнения изоляции | II (для подстанционного оборудования), III, IV |  |
| 16 Климатическое исполнение и категория размещения | УХЛ1, УХЛ3 |  |
| 17 Дополнительные требования |  |  |